&#13;

<p style="text-indent: 2em;">公司的消防工作要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，成立消防安全小组，根据《中华人民共和国消防法》和有关规定，制定如下消防安全管理制度：</p><p style="text-indent: 2em;">1、消防安全教育培训制度，每年创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防意识。</p><p style="text-indent: 2em;">2、防火巡查、检查制度，落实逐级消防安全岗位责任制，消防工作归_____管理，每日对公司进行防火巡查。</p><p style="text-indent: 2em;">3、消防控制中心管理制度，做好消防值班记录，处理消防报警电话。</p><p style="text-indent: 2em;">4、消防设施、器材维护管理制度。</p><p style="text-indent: 2em;">5、火灾隐患整改制度。</p><p style="text-indent: 2em;">6、用火用电安全管理制度。</p><p style="text-indent: 2em;">7、易燃易爆危险物品和场所防爆制度，易燃易爆物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。</p><p style="text-indent: 2em;">8、灭火和应急疏散预案演练制度。</p><p style="text-indent: 2em;"/><p style="text-indent: 2em;"><span class="sanjiaoxing"/></p>&#13;