&#13;

<p style="text-indent: 2em;"><span/></p><p style="text-indent: 2em;">一、防火安全检查制度</p><p style="text-indent: 2em;">1、日常消防检查可结合安全生产检查进行。</p><p style="text-indent: 2em;">2、项目部防火检查每月不少于一次，由项目部防火责任人组织执行。</p><p style="text-indent: 2em;">3、岗位防火检查由操作工结合清洁卫生、文明生产对本岗位的防火安全随时进行检查。</p><p style="text-indent: 2em;">4、对查出的火险隐患要定时整改，本部门难以解决的要及时按级上报。</p><p style="text-indent: 2em;">5、安全部门要把每次安全检查的情况进行记录，把火险隐患的整改措施备案并存于防火档案。</p><p style="text-indent: 2em;">二、项目部防火责任人职责</p><p style="text-indent: 2em;">1、负责对本项目部的防火安全教育工作，普及消防知识，保证各项防火安全制度的贯彻执行。</p><p style="text-indent: 2em;">2、每月组织一次防火安全检查，发现隐患立即督促整改。</p><p style="text-indent: 2em;">3、配制本项目部的消防器材，保证器材完整好用，不得随便挪用。</p><p style="text-indent: 2em;">4、本项目部内发生火灾事故，必须负责查明原因，分清责任，对事故责任者提出处理意见，并及时上报公司。</p><p style="text-indent: 2em;">5、每季度召开各班组防火责任人会议，分析防火安全工作情况，布置下季的防火安全工作。</p><p style="text-indent: 2em;">三、班组级防火责任人职责</p><p style="text-indent: 2em;">1、落实项目部所布置的防火工作，检查和监督本班组人员执行防火安全制度情况。</p><p style="text-indent: 2em;">2、负责检查本班组成员所操作电气机械设备的防火安全装置，运转和安全使用，并监督和检查易爆物品的使用管理工作。</p><p style="text-indent: 2em;">3、督促做好本班组日常防火安全检查工作，发现问题及时处理。</p><p style="text-indent: 2em;">4、发生事故立即补救，并及时向项目部防火责任人汇报。</p><p style="text-indent: 2em;">四、易燃、易爆、剧毒物品管理制度</p><p style="text-indent: 2em;">1、漆类、油类、香蕉水类等到各种易燃品进工地后必须立即进专用仓库，并按指定位置存放，各领用部门严格控制限额领料，施工现场内易燃品不宜存放过量，不用物品应退回仓库，不准到处乱放。</p><p style="text-indent: 2em;">2、氧气要注意安全运输，进工地后由电焊部门负责保管，氧气瓶使用后应做好标记，不准乱放。</p><p style="text-indent: 2em;">3、如有违者或不负责任而造成损失，根据情节轻重给予处分。</p><p style="text-indent: 2em;">五、焊工防火安全管理制度</p><p style="text-indent: 2em;">1、焊工必须经过专门培训，经考核合格后，持证上岗。</p><p style="text-indent: 2em;">2、焊工在工地现场操作时，必须按有关规定要求执行，严格执行动火审批制度。</p><p style="text-indent: 2em;">3、对存有危险性物资的场所，焊工应采取相应的防爆电气设备，掌握防爆电气设备的原理。</p><p style="text-indent: 2em;">六、仓库保管员防火安全管理制度</p><p style="text-indent: 2em;">1、仓库内物资储存要分类、分堆、分垛，各类物资需标有标识，主通道不小于1.5m，次通道不小于0.5m，严禁超储。</p><p style="text-indent: 2em;">2、仓库要有足够的消防器材和充足的消防水源，在消防设施的附近严禁堆放其他物品，仓库职工会使用各类消防器材。</p><p style="text-indent: 2em;">3、仓库内要保持清洁，可燃废物要及时清除。</p><p style="text-indent: 2em;">七、消防器材的管理制度</p><p style="text-indent: 2em;">1、消防器材要放在指定位置，不准随意移动和挪作他用。</p><p style="text-indent: 2em;">2、要加强检查和保养，每月检查一次，每半年保养一次，发现消防器材损坏，缺少应及时上报，并及时恢复良好。</p><p style="text-indent: 2em;">__________工程公司盖章：</p><p style="text-indent: 2em;">负责人签字：</p><p style="text-indent: 2em;">______年____月_____日</p><p style="text-indent: 2em;"/><p style="text-indent: 2em;"/><p style="text-indent: 2em;"><span class="sanjiaoxing"/></p>&#13;