&#13;

<p style="text-indent:2em;">xx村党委、村委：</p><p style="text-indent:2em;">xx小学教学楼后侧锅炉为xx小学、xx幼儿园和xx村办公楼供暖。由于xx村办公楼、xx幼儿园采暖为地暖，地暖所需供暖水温为40℃既可，水温过高采暖管会有爆裂的可能；xx小学采暖为铸铁暖气片，供暖水温应在80℃以上。三个单位同用一个锅炉使我校采暖温度无法达到标准采暖温度。</p><p style="text-indent:2em;">自________年____月____日正式取暖开始，今年冬季又比往年寒冷而且时间比较长，我校今年学生因教室采暖温度无法达到标准采暖温度，导致手脚冻伤情况比往年人数有所增加。特向xx村党委、村委申请对xx小学采暖问题进行整改。整改措施：</p><p style="text-indent:2em;">1、为xx小学安装独立卧式锅炉1个。</p><p style="text-indent:2em;">2、将原有管道进行改造，使其与新锅炉对接，管道通畅。</p><p style="text-indent:2em;">请xx村两委对整改措施尽快作出整改意见。</p><p style="text-indent:2em;">此致！</p><p style="text-indent:2em;">xx小学</p>&#13;